## Slide 1: Risikostyring som verktøy
Identifisere mulig risiko-objekter/prosesser for å ta stilling til hvordan man minimerer fare for:
  Liv og helse
  Svikt i kritiske funksjoner/system/komponenter
  Økonomisk tap
  Miljøutslipp
Identifisere eiere av risiko og samkjøre risikoanalyser mellom ulike interessenter
Prioritere arbeidet mot objekter, systemer eller prosesser med høyest kritikalitet

## Slide 2: Risikostyring i Helse CIM
Hovedbudskap: Informere om Helse CIM som risikostyringsverktøy slik at alle i Helsevesenet bruker dette og kan lære av hverandre.
NS-ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer
Helse CIM
  Varslings og beredksapsverktøy for helsesektoren
  Inneholder ROS-modul
  Anskaffet av Helsedirektoratet – Er tilgjengelig for det norske helsevesenet.
  Ikke etablert et felles risikoaksept for Helsevesenet i Norge

## Slide 3: Risikoaksept
Hva aksepterer man av risiko

## Slide 4: ROS - Verktøy for budsjettering
  Aggregert risikobilde viser «ikke akseptert» risiko samt kostnader for å komme i akseptert område
  Ansvaret for risiko overleveres til ledelsen
  Dokumentert ansvarliggjøring i en database, ikke i tilfeldige mapper eller skuffer. Ledelsen er informert og sitter med ansvaret!

## Slide 5: Risikostyring implementert mot NS3424 Tilstandsanalyser
Konsekvensgrad/tilstandsgrad på installasjoner og komponenter
Kartlegge systemer i 4 kategorier
Kartlegge tilstandsgrad med hensyn på serviceintervaller, levetid, systematisk svikt....
Sikre at man prioriterer midler på de mest kritiske områdene og prioriterer nedover

## Slide 6: Risikostyring implementert mot NS3424 Tilstandsanalyser
Helse CIM